Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.

| 整改任务概述 | 海北州生态环境保护督察反馈整改任务第四项第8条：门源县生活污水处理厂在线监测设施站房面积不够、未划分功能区域、未安装实验操作台、缺少等比例采样器；未及时更新排污许可信息，2020年10月提标工程完成后，污水处理工艺、执行的排放标准发生变化，未及时更新排污许可信息；危废管理不规范，在线监测废液处置合同过期；长期超负荷运行约30%；每日约3000吨左右污水未经处理直接溢流外排；2021第二季度自行监测报告显示氨氮超标1倍、粪大肠菌群超15倍、总磷超标0.18倍。 |
| --- | --- |
| 整改责任单位 | 县住房和城乡建设局、县生态环境局 |
| 整改目标 | 及时安装完整功能区的在线设备，更新排污许可证信息，规范处理固废，补签废液处置合同，完成二期扩建项目，满足污水处理的要求，做到达标排放。 |
| 整改措施及成效 | 整改措施：一是已安装实验操作台和等比例采样仪。二是2021年10份已依法申请变更了排污许可证。三是在线监测危险废物已按照规范要求委托转运处置并重新补签了在线监测废液处置合同。四是污水处理厂二建扩建项目已于2022年6月底完工并投入运行；五是自行监测数据在二次监督性监测报告中符合要求，后续工作中也未发现检测值超标现象，监测显示满足运行的排放要求。 整改成效：门源县生活污水处理厂已完成整改工作，现已做到达标排放，满足污水处理的各项要求。 |
| 整改时间 | 2022年10月 |

| 整改任务概述 | 海北州生态环境保护督察反馈整改任务第四项第12条：仙米乡大庄村、浩门镇头塘村等污水处理站未落实环评要求，实际人工湿地面积不满足环评要求；污水未按环评要求通过人工湿地消纳处理，通过管道直排；未取得排污登记表。 |
| --- | --- |
| 整改责任单位 | 门源县人民政府、门源县住房和城乡建设局 |
| 整改目标 | 满足污水处理的要求，做到达标排放。 |
| 整改措施及成效 | 整改措施：对项目村污水处理站数量和处理规模优化调整合理性的说明；对污水站尾水人工湿地面积不足的站点，按照满足项目村和污水站点可收集实际污水量深度处理和尾水人工湿地工艺设计参数规范要求、并保障人工湿地出水水质达到设计出水水质目标，以有效降低对项目村及周边水环境的污染物排放、达到有效治理项目村生活污水治理目的为目标，对各污水站点的尾水人工湿地重新进行优化设计和补充完善施工。其中，在对尾水人工湿地进行重新设计过程中，主要针对污水站区周边已批复的可用地土地面积、污水站可收集污水量情况、各站区运行阶段实际进水量等实际情况考虑，对人工湿地进行补充改建，以满足对实际污水量的处理要求和达标排放要求。根据环评批复中“集中及分散式处理方式处理后的生活污水需满足《污水综合排放标准》（GB7898-1996）中的一级标准后，排入受纳水体，同时做好处理设备运维工作”之要求，该项目所有污水处理站全部采用地埋式一体化污水处理设备，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB 18918-2002）》一级B标准，同时也满足《青海省农村生活污水处理排放标准》中相关规定，处理后的污水再通过进入尾水人工湿地进行进一步深度净化处理后，经由临近的天然草地、林地、生态沟渠、小溪等间接排入受纳水体，同时可实现对临近林地、草地及沟渠的灌溉和生态补水。县住建局积极与生态环境等部门对接，及时收集整理相关填报信息，并已完成排污登记表的申请登记工作。 整改成效：整改后的人工湿地面积满足各站区污水处理量的要求。各项工艺设计参数满足规范要求，能够满足项目村农村生活污水的深度净化处理要求和出水水质设计目标要求。经过实际运行及第三方抽样检测后，各站区出水水质满足设计及规范要求，各站区运行情况良好。 |
| 整改时间 | 2022年6月 |

| 整改任务概述 | 海北州生态环境保护督察反馈整改任务第四项第16条：门源县垃圾填埋场目前垃圾填埋场一期已完成封场工程量的80%，二期项目选址尚未确定，未开展前期工作。 |
| --- | --- |
| 整改责任单位 | 县住房和城乡建设局、县生态环境局 |
| 整改目标 | 加快垃圾场封场项目建设，争取2021年完工，县城垃圾分流至泉口垃圾热解站及东川生活垃圾填埋场处理。 |
| 整改措施及成效 | 整改措施：争取项目资金，实施浩门镇垃圾场封场建设。 整改成效：浩门镇垃圾场封场已于2021年12月建设完成并完成第二轮中央生态环保督察销号。 |
| 整改时间 | 立行立改，长期坚持 |

| 整改任务概述 | 海北州生态环境保护督察反馈整改任务第四项第22条：青石嘴镇生活垃圾填埋场渗滤液池破损，2019年以来生态环境部门多次下达责令改正违法行为决定书，但渗滤液池破损问题仍未完成整改；排洪渠排口设置不合理，雨水收集后流入垃圾填埋场库区内；标识标牌设置不完整，防飞网高度过低，起不到防飞作用；填埋不规范，未及时压实覆土；运行台账记录不规范，进场垃圾未经地磅称重，仅凭估算记录垃圾重量。 |
| --- | --- |
| 整改责任单位 | 县住房和城乡建设局、县生态环境局 |
| 整改目标 | 及时按照整改任务对青石嘴生活垃圾填埋场渗滤液池进行修缮，并重新设置排水口，加高防飞网完善厂区警示标牌的设立，按照《生活垃圾卫生填埋技术规范》和《生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》要求进行规范填埋，按照《青海省（县城）生活垃圾填埋场规范化运行台账》的要求进行规范管理。 |
| 整改措施及成效 | 整改措施：一是渗滤液池渗漏情况已于7月15日完成维修。二是已重新设置了排口，目前已完成施工，彻底解决了雨水排入垃圾填埋场内的问题。三是已重新建设防飞网，起到抑尘作用。四是已严格按照《生活垃圾卫生填埋技术规范》和《生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》要求，垃圾运输车辆进场倾倒完成后，及时将垃圾堆体整形、压实、覆土，强化垃圾填埋场的运行管理。五是严格按照《青海省（县城）生活垃圾填埋场规范化运行台账》的要求，规范台账记录、台账记录数据符合逻辑，渗滤液产生、回喷量要求闭环管理，做到填埋量真实准确，2022年4月21日办理了排污许可证。 整改成效：青石嘴镇生活垃圾填埋场所有反馈问题已整改完成，厂区内设施设备运转良好，台账记录符合规范。 |
| 整改时间 | 2022年3月 |

| 整改任务概述 | 海北州生态环境保护督察反馈整改任务第四项第23条：东川镇生活垃圾填埋场未及时开展压实覆土作业，裸露垃圾填埋压实不及时；未定期开展除臭作业，台账记录不全；超负荷填埋。设计日填埋量15吨，由于门源县城垃圾填埋在此处，实际填埋量约65吨，为设计填埋量的4.3倍。 |
| --- | --- |
| 整改责任单位 | 县住房和城乡建设局 |
| 整改目标 | 及时对照整改任务严格按照《生活垃圾卫生填埋技术规范》和《生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》要求进行规范化填埋，及时建立健全各类台账，加快泉口镇垃圾热解站运行，提升垃圾焚烧热解量逐步减少东川垃圾填埋场的填埋量。 |
| 整改措施及成效 | 整改措施：一是严格按照《生活垃圾卫生填埋技术规范》和《生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》要求，垃圾运输车辆进场倾倒完成后，及时将垃圾堆体整形、压实、覆土，强化垃圾填埋场的运行管理。二是配套建设除臭设备，开展垃圾填埋场除臭工作。建立健全台账记录、台账记录数据符合逻辑。三是加强了泉口热解站的焚烧处理量，减少了东川生活垃圾填埋场的运行负荷。 整改成效：东川镇生活垃圾填埋场所有反馈问题已整改完成，厂区内设施设备运转良好，台账记录符合规范要求。 |
| 整改时间 | 2022年12月 |

| 整改任务概述 | 海北州生态环境保护督察反馈整改任务第四项第24条：泉口镇垃圾热解站＋灰渣处置场飞灰处置问设置不合理，无飞灰暂存池；烟气污染物未经完全有效的处理直排外环境，除酸、活性炭吸附等设施长期停运；产生的炉渣未及时覆土填埋；未按要求开展自行监测，试运行至今仅做过一次废气监测，监测频次不足。 |
| --- | --- |
| 整改责任单位 | 县住房和城乡建设局、县生态环境局 |
| 整改目标 | 及时对照整改任务设置飞灰处置间、暂存池，及时修缮停用设施按照相关要求进行飞灰处理，强化灰渣处置场的运行管理，严格按照填埋规范对灰渣进行填埋，按照相关要求定期开展监测工作。 |
| 整改措施及成效 | 整改措施：一是已设立独立飞灰处置间、暂存池；二是热解站正常运行，烟气处理时已添加除酸、活性炭进行处理；三是对炉渣及时压实、覆土填埋，强化灰渣处置场的运行管理；四是目前已由项目建设单位委托第三方进行监测，监测完成后由运行单位开展自行监测工作、监督单位开展监督性监测工作。 整改成效：泉口镇垃圾热解站＋灰渣处置场所有反馈问题已整改完成，厂区内设施设备运转良好，各项台账记录符合规范要求。 |
| 整改时间 | 立行立改，长期坚持 |